METRE ET ETUDE DE PRIX


TECHNIQUE D'ELABORATION DES DEVIS QUANTITATIFS

PRESENTATION GENERALE

Pour évaluer le prix d’une construction à réaliser,

1) on dispose:

( des plans de l’architecte définissant l’ouvrage,

( du C.C.T.P. définissant les caractéristiques de la construction et la localisation des éléments d’ouvrages précédemment définis.

2) on doit connaître :

( la quantité des éléments 


( quantification,

( le prix unitaire de chacun d’eux 

( étude de prix.

DEFINITIONS :

( ouvrage élémentaire : décomposition de l’ouvrage en éléments simples, parfaitement définis et correspondant à une tâche d’exécution:

exemple
décapage de terre végétale sur 0.30 m d’épaisseur...

( devis quantitatif : document, établi avant réalisation des travaux (par opposition au mémoire) récapitulant les quantités des éléments d’ouvrages à réaliser, chaque dire d’article étant le plus précis possible.

exemple
construction de corps de chaussée type 1: 0,20 m de grave 0/31.5 de calcaire givetien + 0,15 m de grave-bitume.

( devis estimatif : devis quantitatif où les quantités sont affectées de PU.HT, la somme donnant le montant du marché hors taxes (prix de vente d’un ouvrage avant son exécution).

( devis client : devis remis au client, où n’apparaissent que la quantité globale par article, affecté du prix unitaire hors taxes, et le total HT et TTC à payer par le client.

( métré : acte qui consiste à mesurer les ouvrages afin de les quantifier, ce travail est présenté sur un papier-minute (feuille avec des colonnes verticales sans affectation).

( minute : original du travail fait par le métreur où le détail du travail de métré est apparent.

ANALYSE DU PROJET

Pour étudier le dossier fourni (plans, CCTP...), il faut procéder par ordre.

Le CCTP est classé par lots : cette classification des tâches correspond à la logique d’attribution du marché; chaque entreprise répond pour un ou plusieurs lots en fonction de ses compétences:

exemple
V.R.D.,

terrassements,
ouvrages en béton...

ANALYSE QUANTITATIVE:

Dans un premier temps, pour n’oublier aucun élément d’ouvrage, on procède à l’analyse des différents postes à réaliser auxquels on fera correspondre le mode de mesurage adapté.

exemple

Béton de propreté sur 5 cm d’épaisseur

m²

canalisation 135A en B.A. ( =400mm

ml

engazonnement




m²
Cette analyse suit en général les postes du CCTP, souvent en plus détaillé.

MODE DE MESURAGE:

Il respecte soit :
[image: image1.wmf]profondeur

hauteur

épaisseur

largeur

Longueur

´

´

( un bordereau de prix général publié par une revue (cas des petits travaux pour les particuliers):

( le cadre du Devis Estimatif établi dans le D.C.E. par le Maître d’Ouvrage public (Ministère des transports, DDE...):

[image: image7.png]Code prx_Sous-détal |

P e D + N X & & & b3
Code [Désigntion [urs] it Consommation| _Coef| Rendement[ _Pixtotd | 0tétoske|
P|1-MABBM20CRE  Parpaings creus de 20/20/50NF U 0.860 10,000 1.0300 1.000 8,858 10.300°
1MO_HORAIRE  Main dosvie horte (débouss ot H 2 T tww two ae o

2MORTIERMAC  Mortier pour magonnerie dosage mo, m3 67.825 0025 10000 1,000 183 0025



exemple

( un bordereau de prix “entreprise” où les prix de chacun des éléments auront été définis précisément en fonction des moyens, en hommes et en matériel, dont dispose l’entreprise (technique du sous-détail).

[image: image8.png]OPERATION : PAGE
TRAVAUX de
N°é DéSIGNATION U | QUANT [PU HT MONTANT
REPORATS D
T
l I L
N 1
et N T -
y—— T t 1 ——

A REPORTER

>

BAS DE PAGEO S— |





exemple
construction de regard de visite ( 1000, comprenant les terrassements, les bétons, la fourniture et la pose des éléments préfabriqués, la mise à niveau après la mise en oeuvre de la grave-bitume, les remblais et l’évacuation des excédents.

Aussi des différences dans la composition des prix peuvent apparaître et l’analyse en est modifiée:

Mais le mode de mesurage des ouvrages élémentaires obéit à une certaine logique :

exemple
Dépose de bordure cis évacuation aux décharges
ml
Fourniture et pose de fourreaux ( 80 compris tire-fils et obturation des extrémités au plâtre (en fct du ()
 ml
REMARQUES:

Quand on obéit au cadre du D.E. imposé par le Maître d’Ouvrage, on doit inclure dans les différents postes toutes les sujétions inhérentes à leur exécution (implantation, évacuation des déblais...) si celles-ci n’apparaissent dans aucun article particulier; il est donc important de vérifier le contenu des sous-détails de prix.

D’autre part les différents postes du métré doivent être suffisamment éclatés ou regroupés par nature, pour tenir compte des sujétions particulières à respecter, telles que ( des canalisations, épaisseurs des couches de voirie...

METHODE D'EXECUTION D'UN DEVIS QUANTITATIF :

1- Chronologie des opérations :

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Etude du dossier (plans, C.C.T.P.), examen approfondi.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Inventaire des différents ouvrages élémentaires à mesurer et mise en ordre chronologique d'exécution.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Analyse quantitative proprement dite :

- Rédaction des articles avec précision (car il faudra ensuite leur faire correspondre un prix unitaire calculable.

- Ecriture des calculs sans les effectuer.

- Exécution des calculs à la chaîne.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Contrôles, surtout l'ordre de grandeur des résultats.
[image: image9.png]300 XIS kA4 9 1458

500 ,<,Z,Z{_zt_4_aaT /M/ gep

Ba. | S0 1 T28% 3120 Tt




2- Présentation du devis quantitatif:

Utilisation de la grille de quantitatif:

Les traits verticaux ont pour seul objet de faciliter la présentation des calculs, en permettant l'alignement vertical des virgules des résultats intermédiaires.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Colonne N°:

Numéro de l'article, ce peut être le même numéro que celui du descriptif.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Colonne Index:

Sert à indiquer les différents index, afin de repérer rapidement une quantité calculée dont on aura besoin par ailleurs. Nous utiliserons:

L pour les linéaires: 
L1, L2, ..., Ln

S pour les surfaces: 
S1, S2, ..., Sn

[image: image10.png]. I R
Foows :
. ’

e

mﬁa_l
l-m},’l«;f;m— A8 00
DoZ%ﬁém- 2l 0p
1
&@l 24l 00
£0 .|= 43) 00 ™
20 Pk A4 ) 3D
YYD Y S A

6,060




C pour les cubes: 
C1, C2, ..., Cn

De plus, le résultat faisant l'objet de l'indexation sera affecté d'un *
SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Colonnes  DESIGNATION:

Ces colonnes permettent d'indiquer les détails quantitatifs:

- Désignation des articles mesurés;

- Calculs conduisant aux résultats.

( Il est impératif de placer les virgules des résultats partiels sur une ligne verticale.

( Bien localiser les ouvrages mesurés (Ex.: Coffrage soigné pour dalle pleine du RDC.). Les libellés des articles doivent être explicites et donner le plus d'indications possibles.

( Présenter les calculs en cascade afin de faire ressortir les linéaires, les surfaces, les cubes.

[image: image11.emf]

· SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h Colonne Unité :

Sert à indiquer, en regard des quantités définitives, l'unité avec laquelle l'article est mesuré: ml, m², m3, U, ens.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Colonne  QUANTITE :

Seuls les résultats définitifs doivent figurer dans cette colonne. Ces résultats, affectés d'un prix unitaire, permettront d'obtenir les prix de vente hors taxes.

Principe d'utilisation des reports et des bas de pages.
REPORTS:

Un calcul peut se trouver interrompu en bas d'une page. Dans ce cas, on pourra continuer les calculs sur la page suivante en y reportant le résultat intermédiaire "A REPORTER" de la page précédente.

BAS DE PAGE:

Les montants partiels seront totalisés page par page dans cette zone.

Les "BAS DE PAGES" seront repris en fin d'estimatif pour obtenir le montant global. Cette façon de procéder simplifie les corrections en cas de modifications.

REGLES A OBSERVER:

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Dans les calculs, les cotes figurent dans l'ordre suivant:


[image: image12.jpg]N °

DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES

PRIX UNITAIRES
HORS TAXES
(EN CHIFFRES)

DES ET PRIX D’APPLICATION HORS TAXES
PRIX (EN LETTRES)
D150 |FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'ACIER A HAUTE

ADHERENCE

Ce prix rémunére, au kilogramme, l’acier a
haute adhérence Fe E.400 pour armatures de
béton armé.

Ce prix comprend les mémes prestations que le
prix D140.

Les quantités seront déterminées par métrés

contradictoires établis a partir des plans
d’exécution sur la base des sections nominales.

LE KILOGRAMME





SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
chaque élément compté est repéré par coloriage sur les plans, une couleur par élément différent.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Les cotes manquantes sur les plans ne doivent pas être mesurées, il faudra les calculer et les reporter sur le plan.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Un mur ou une fouille en rigole se mesure entre ses repères d'extrémités et non d'angle à angle:

[image: image2.wmf]HO

    (hors oeuvre)


S'habituer à prendre les cotes horizontales (par rapport au plan) HO et les cotes perpendiculaires DO.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Procéder autant que possible par déductions plutôt que d'ajouter des surfaces partielles:

[image: image3.wmf]1

2

3

1,50

1,50

3,00

6,00




6,00 x 3,00 =         ,
Déduire porte:



1,50 x 2,10 =         ,



        _________

Reste:


    ,
SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Nombre de décimales à prendre en compte:

2 décimales pour les linéaires, surfaces et prix.

3 décimales pour les cubes et les masses.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Règle de l'arrondi:

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Si la dernière décimale est (5 ( arrondir la précédente décimale à la valeur supérieure.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Si la dernière décimale est <5 ( arrondir la précédente décimale à la valeur inférieure.

SYMBOL 174 \f "Symbol" \s 11 \h
Abréviations courantes admises:

- ép.:
épaisseur

- prof.:
profondeur

- Lg.:
longueur

- dév.:
développée (Ex.: pour un coffrage de poteaux 18 fois 1,06 dév x 2,87 =   ,   )

- moy.:
moyenne

- ens.:
ensemble

MODE DE METRE DES ELEMENTS DE STRUCTURE EN BETON ARME
Les quantités chiffrées doivent être établies suivant les dimensions théoriques des plans, sans tenir compte des sujétions telles que les surfaces d'appui des prédalles ou des poutres préfabriquées.

Les armatures calculées par le bureau d'études (aciers HA ou treillis soudés) sont à calculer par application rigoureuse des divers ratios indiqués, aucun pourcentage n'est à rajouter pour chutes. Les ratios d'acier de prédalles ne tiennent en général pas compte des aciers de levage.

[image: image4.wmf]baie

libre

S

S

S

béton  dalle

coffrage et armature dalle

surface de voile à coffrer

acier voile

béton + coffrage

voile

béton voile: déduire surfaces S

armatures voile: surface béton + épaisseur dalle


Si la largeur des poutres est inférieure à celle des poteaux, il faut compter un poste "aménagement de têtes de poteaux".

[image: image5.wmf]
SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Poteaux:

Le béton est compté de dessus de plancher bas à dessous de dalle haute.

Le coffrage de dessus de plancher bas à dessous de dalle ou de poutre si celle-ci couvre entièrement le poteau.

Les aciers HA de dessus de plancher bas à dessus de plancher haut.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Poutres:

Béton entre nus des appuis et sous dalle.

Coffrage sous dalle, entre nus des appuis si la poutre est moins large que le poteau, filant sur poteaux si la largeur de poutre est égale ou supérieure à celle des poteaux.

Aciers HA entre nus d'appuis et sur toute la hauteur de la poutre, épaisseur de dalle comprise.

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Dalles:

Béton sur toute la surface, y compris par dessus poutres, voiles et poteaux.

Coffrage entre nus d'appuis au droit des poutres ou des voiles.

Aciers HA + TS: les ratios s'appliquent à la surface de coffrage (sauf indications contraires du bureau d'études BA).

SYMBOL 168 \f "Symbol" \s 8 \h
Voiles:

Béton de dessus de plancher bas à dessous de dalle haute, en déduisant les ouvertures.

Coffrage de dessus de plancher bas à dessous de dalle haute, sans déduire les baies si celles-ci sont de hauteur inférieure au voile. Déduire les baies libres lorsqu'elles montent sous dalle.

Acier HA ou TS. Si le ratio est donné au m², prendre la surface avec vides déduits (surface réelle de béton), mais y compris dans l'épaisseur de la dalle haute.

[image: image6.wmf]coffrage de poutre

si poteau plus large

que la poutre

coffrage poteau

béton poteau

coffrage

poteau

béton

poteau

armature poteaux

°

coffrage de poutre si largeur

égale ou supérieure au poteau

°

béton de poutre

sur hauteur = hauteur coffrage

poteau de largeur égale

ou inférieure à la poutre


ECLATEMENT DES POSTES DE METRE A QUANTIFIER:

Les postes doivent être suffisamment éclatés pour tenir compte des sujétions particulières à respecter, telles que hauteurs de coffrage, formes particulières, ...

Exemple pour dalles de plancher d'un même chapitre:

	Dalles de plancher de 0,16 m d'épaisseur

- Béton:

- Coffrage:

- Acier HA:

- Treillis soudé:


	16 m3
100 m²

150 kg

500 kg
	
	Béton pour dalles de planchers

- Dalles de 0,16:

- Dalles de 0,18:

- Dalles de 0,20:

- Dalles de 0,25:


	16 m3
18 m3
10 m3
12 m3

	Dalles de plancher de 0,18 m d'épaisseur

- Béton:

- Coffrage:

- Acier HA:

- Treillis soudé:


	18 m3
100 m²

165 kg

520 kg
	
	Coffrage pour dalles de toutes épaisseurs::

Aciers HA pour dalles de toutes épaisseurs:

Treillis soudé pour dalles de toutes épaisseurs:
	298 m²

480 kg

1600 kg

	Dalles de plancher de 0,20 m d'épaisseur

- Béton:

- Coffrage:

- Acier HA:

- Treillis soudé:


	10 m3
50 m²

85 kg

300 kg
	
	
	

	Dalles de plancher de 0,25 m d'épaisseur

- Béton:

- Coffrage:

- Acier HA:

- Treillis soudé:


	12 m3
48 m²

80 kg

280 kg
	
	(
7 postes au lieu de 16


	

	
	
	
	
	


Exemple pour poutres préfabriquées:

	Poutres préfabriquées de 30 x 50 (R=30), (3 u)

Poutres préfabriquées de 30 x 60 (R=38) (4 u)

Poutres préfabriquées de 40 x40 (R=25) (10 u)

Pose de poutres préfabriquées

Aciers HA pour poutres préfa.

Coffrage pour poutres préfa (compteur de surface)


	ml

ml

ml

u

kg

m²
	18,00

27,00

60,00

17

1150,000

99,00


_______________________________________ page 1 _______________________________________


_1147942393

