[image: image1.wmf]PAGE

  1  /  4

N°

Ind

U

QTE

P/U HT

MONTANT

REPORT :

1

Fouilles en rigole,réalisées mécaniquement,  terrain de classe B

HO  3 x 13,40 = 40,20 (ml)

DO  4 x   3,35 = 13,40 (ml)

S1

(suf)

53,60 x 0,60 = 32,16

V1

(cube)     x 0,50  =

m3

16,080

32,00 €

   

 

514,56 €

      

 

2

Remblai réalisé mécaniquement du niveau -0,95 m à -0,05 m

HO  2 x   8,50 = 17,00 (ml)

DO  2 x 13,10 = 26,20 (ml)

(suf)

43,20 x 0,15 = 6,48

V2

(cube)     x 0,20  =

m3

1,296

28,50 €

   

 

36,94 €

        

 

3

Evacuation à la décharge des excédents, distance 15 km

Reprendre V1 =

16,080

Déduire

V2 =

1,296

Reste

14,784

 x 1,20 

(foisonnement)

 =

m3

17,741

18,60 €

   

 

329,98 €

      

 

4

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles, dosage 

Reprendre S1 =

32,16

 x 0,30   = 

m3

9,648

115,80 €

 

 

1 117,24 €

   

 

5

Fourniture et pose de coffrage 2 faces en panneaux CTBH

2 x 13,10 = 26,20 (ml)

2 x   8,20 = 16,40 (ml)

4 x 12,50 = 50,00 (ml)

4 x   3,62 = 14,48 (ml)

PAGE

  2  /  4

N°

Ind

U

QTE

P/U HT

MONTANT

REPORT :

1 998,71 €

   

 

2 x   9,00 = 18,00 (ml)

OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3

TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement

4 x   4,00 = 16,00 (ml)

Ensemble     123,08

DESIGNATION

BAS DE PAGE :                1 998,71 €

A REPORTER :                                     123,08

OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3

TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement

DESIGNATION

123,08

TOTAL DE LA 

COLONNE 

MONTANT

INDEXATION




















































































































� EMBED Excel.Sheet.8  ���









ANNEXE 2 – EXEMPLE D’AVANT METRE 

[image: image2.wmf]PAGE

  1  /  4

N°

Ind

U

QTE

P/U HT

MONTANT

REPORT :

1

Fouilles en rigole,réalisées mécaniquement,  terrain de classe B

HO  3 x 13,40 = 40,20 (ml)

DO  4 x   3,35 = 13,40 (ml)

S1

(suf)

53,60 x 0,60 = 32,16

V1

(cube)     x 0,50  =

m3

16,080

32,00 €

   

 

514,56 €

      

 

2

Remblai réalisé mécaniquement du niveau -0,95 m à -0,05 m

HO  2 x   8,50 = 17,00 (ml)

DO  2 x 13,10 = 26,20 (ml)

(suf)

43,20 x 0,15 = 6,48

V2

(cube)     x 0,20  =

m3

1,296

28,50 €

   

 

36,94 €

        

 

3

Evacuation à la décharge des excédents, distance 15 km

Reprendre V1 =

16,080

Déduire

V2 =

1,296

Reste

14,784

 x 1,20 

(foisonnement)

 =

m3

17,741

18,60 €

   

 

329,98 €

      

 

4

Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles, dosage 

Reprendre S1 =

32,16

 x 0,30   = 

m3

9,648

115,80 €

 

 

1 117,24 €

   

 

5

Fourniture et pose de coffrage 2 faces en panneaux CTBH

2 x 13,10 = 26,20 (ml)

2 x   8,20 = 16,40 (ml)

4 x 12,50 = 50,00 (ml)

4 x   3,62 = 14,48 (ml)

PAGE

  2  /  4

N°

Ind

U

QTE

P/U HT

MONTANT

REPORT :

1 998,71 €

   

 

2 x   9,00 = 18,00 (ml)

OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3

TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement

4 x   4,00 = 16,00 (ml)

Ensemble     123,08

DESIGNATION

BAS DE PAGE :                1 998,71 €

A REPORTER :                                     123,08

OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3

TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement

DESIGNATION

123,08

TOTAL DE LA 

COLONNE 

MONTANT

INDEXATION

_1093337016.xls
Feuil1

		OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3																								PAGE

		TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement																								1  /  4

		N°		Ind		DESIGNATION														U		QTE		P/U HT		MONTANT

						REPORT :

		1				Fouilles en rigole,réalisées mécaniquement,  terrain de classe B

								HO  3 x 13,40 = 40,20 (ml)

								DO  4 x   3,35 = 13,40 (ml)

				S1						(suf)		53,60 x 0,60 = 32,16

				V1										(cube)     x 0,50  =						m3		16.080		$   32.00		$   514.56

		2				Remblai réalisé mécaniquement du niveau -0,95 m à -0,05 m

								HO  2 x   8,50 = 17,00 (ml)

								DO  2 x 13,10 = 26,20 (ml)

										(suf)		43,20 x 0,15 = 6,48

				V2										(cube)     x 0,20  =						m3		1.296		$   28.50		$   36.94

		3				Evacuation à la décharge des excédents, distance 15 km

								Reprendre V1 =				16.080

						Déduire				V2 =		1.296

										Reste		14.784		x 1,20 (foisonnement) =						m3		17.741		$   18.60		$   329.98

		4				Fourniture et mise en œuvre de béton pour semelles, dosage

								Reprendre S1 =				32.16

												x 0,30   =								m3		9.648		$   115.80		$   1,117.24

		5				Fourniture et pose de coffrage 2 faces en panneaux CTBH

								2 x 13,10 = 26,20 (ml)

								2 x   8,20 = 16,40 (ml)

								4 x 12,50 = 50,00 (ml)

								4 x   3,62 = 14,48 (ml)

								4 x   4,00 = 16,00 (ml)

								Ensemble     123,08

		A REPORTER :                                     123,08																		BAS DE PAGE :                1 998,71 €

		OPERATION :   CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+3																								PAGE

		TRAVAUX DE :  Quantitatif du lot terrassement																								2  /  4

		N°		Ind		DESIGNATION														U		QTE		P/U HT		MONTANT

						REPORT :				123.08																$   1,998.71

								2 x   9,00 = 18,00 (ml)

								4 x   8,00 = 32,00 (ml)

								Ensemble   173,08    x  1,00  =														m²		173.08



TOTAL DE LA COLONNE MONTANT

INDEXATION



Feuil2

		





Feuil3

		








