MODE DE METRE NORMALISE

(EXTRAIT)

[image: image28.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Fouilles en rigoles (suite)
Fouilles en tranchées (suite)

m3

Exemple de libellé : fouilles en rigoles en terrain de
classe A, exécution mécanique, des niveaux - 0,30
a - 1,00 m soit une hauteur de 0,70 m. Section des
fouilles : 0,50 Ig x 1,00 ht. Y compris dressement
des parois et des fonds et mise en dép6t des terres
en cavalier sur berge

Fouilles en puits ou en trous

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

# La nature du sol

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)
# Les niveaux

# Les sections des fouilles

# Si nécessaire : y compris dressement des parois
et des fonds et chargement direct des déblais sur
camions ou mise en dépét des terres en cavalier
sur berge

Exemple de libellé : fouilles en trous en terrain de
classe A, exécution mécanique, des niveaux - 0,30
a - 1,00 m soit une hauteur de 0,70 m. Section des
fouilles : 0,50 Ig x 0,50 Ig. Y compris dressement
des parois et des fonds et chargement direct des
déblais sur camions

Ce type de terrassement est principalement
utilisé pour des ouvrages comportant des
fondations ponctuelles :

- semelles isolées sous poteaux

- regards divers

Les fouilles en puits ou en trous sont
calculées au volume réel de la fouille

Remblais

m3

Préciser :

# La provenance des terres :

- utilisation des déblais sur berges

- utilisation des déblais en dép6t sur chantier

- utilisation de déblais ne provenant pas du chantier
#® Les niveaux

# Les sections des remblais

Les remblais sont calculés au m3 de vides
remblayés.

Le linéaire sera calculé avec la méthode
des cotes HO - DO





[image: image1.jpg]LES TERMES UTILISES EN BATIMENT

1](l1lll‘EllLJ

AT

12 :
16@ a 14617@\Edcba

1 |Fondations 10 |Couverture ]‘
2 |Soubassement 11 |Plafonds :
| 3 |Dallage 12 |Doublage des murs ext |
4 |Murs de fagade 13 Isolation des combles
| 5 |Murs pignons | 14 |Cloisons de distribution |
| 6 |Murs de refend | 15 Menuiseries =
I 7 |Planchers | 16 |Enduits '
8 {Conduit de fumée et souche 17 |Revétement de sols 2
| 9 [Charpente [Eecc

: Rez de chaussée

B :',Etage

: Garage





[image: image2.jpg]1 - TERRASSEMENTS - FOUILLES - REMBLAIS - TRANSPORT

DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Décapage des terres végétales

m2

Préciser :

# La nature du sol

# Epaisseur (si calcul effectué au m2)

# Exécution (manuelle ou mécanique)

#® Les niveaux, position

# Si nécessaire : y compris chargement direct sur
camions ou mise en dépét sur le chantier pour
réemploi ultérieur

Signification des natures de terrain :

Classe A : terre végétale, sable (20% de foisonnement)
Classe B : terre argileuse et caillouteuse, remblais et gravois
marne (35% de foisonnement)

Classe C : argile plastique, compacte, humide ou glaise fraiche
(70% de foisonnement)

Classe D : roche moyennement dure (40% de foisonnement)

Exemple de libellé : décapage des terres végétales
en terrain ordinaire de classe A épaisseur 20 cm,
des niveaux -0,10 m & -0,30 m. Y compris mise en
depét des terres dans I'enceinte du chantier pour
réemploi ultérieur. Exécution a I'engin mécanique

Si ép > 0,25 m ---> calcul au m3
En principe : vérifier le codt sur le bordereau
de prix

mise_en depdl





[image: image26.jpg]les documents techniques unifiés (D.T.U.)

Les D.T.U. réglementent les fravaux de batiment. lls comprennent:

— des cahiers des clauses techniques: C.C.T.

— des cahiers des clauses spéciales: C.C.S.
Certains comportent en outre:

— des regles de calcul

— des mémentos

olelololole

60.2
ROICIOICICIOIOIOICIONOIOIONC

CERIEE

sy
A
A s
i L5505
]
2z

N°D.T.U Travaux N°D.T.U Travaux N°D.TU Travaux
1.1 Sondage des sols de fondation 40.11 | Couverture en ardoises 52.1 Revétements de sol scellés
131 Fondations superficielles 4012 | Couverture en ardoises d'amiante 53.1 Revétements de sols textiles
201 Ouvrages en magonnerie de petits ciment 55. Revétements muraux scellés
éléments, parois, murs 40.14 | Couverture en bardeaux bitumés 56.2 Revétements muraux attachés en
21, Exécution des travaux en béton 40.2 Couverture en tuiles canal pierres minces
213 Dalles et volées d'escalier préfabriquées | 40.21 | Couverture en tuiles de terre cuite & 59.1 Peinturage
enBA. emboitement ou & glissement 59.2 Revétements plastiques épais
231 Parois et murs en béton banché 40.23 | Couverture en tuiles plates de terre 60.1 Plomberie sanitaire
241 Fumisterie cuite 60.2 Canalisations en fonte (évacuations EU,
251 Enduits intérieurs en platre 40.24 | Couverture en tuiles en béton & EPetEV)
2531 | Ouvrages verticaux de platrerie glissement et & emboitement 60.31 | Eau froide avec pression
26.1 Enduits aux mortiers de liants longitudinal 60.32 | Evacuation des eaux pluviales
hydrauliques 40.25 | Couverture en tuiles plates en béton 6033 | Evacuation d'eaux usées et d'eaux
26.2 Chapes et dalles & base de liant 431 Travaux d'étanchéité des toitures- vannes
hydraulique terrasses 61.1 Installation de gaz
311 Charpente et escalier en bois 511 Parquets massifs et contrecollés 65. Installation de chauffage central
341 Ouvrages de fermeture pour baies libres |  51.2 Parquets collés 701 Installations électriques
36.1 Menuiseries en bois 513 Planchers en bois ou en panneaux 90.1 Equipements de cuisine
371 Menuiseries métalliques dérivés du bois
39. Miroiterie - Vitrerie




[image: image27.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Terrassement en pleine masse
ou fouilles en excavations

m3

Préciser :

# La nature du terrassement

# La nature du sol (classe A...... )

# Exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la position

# Les hauteurs

# Si nécessaire : y compris dressement des parois
et des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation a la décharge publique ou mise en
dépot sur le chantier pour réemploi ultérieur

Exemple de libellé : fouille en excavation pour
création d’un vide sanitaire des niveaux -0,35 m a
- 1,15 m soit une hauteur de 0,80 m. Exécution
mécanique. Y comprise dressement des parois et
des fonds et chargement direct sur camions pour
évacuation a la décharge publique distante de 15
kms du chantier

Fouilles dont les dimensions superficielles
excédent 2,00 x 2,00 m, et dont la
profondeur est inférieur au double de la
plus grande dimension

L>200m
Hel/2 o

Fouilles en rigoles
Fouilles en tranchées

m3

Préciser :

. @ La nature du terrassement

# La nature du sol

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)

# Les niveaux, la hauteur

# Les sections des fouilles

# Si nécessaire : y compris dressement des parois ¢
des fonds et chargement direct des déblais sur
camions ou mise en dépét des terres en cavalier
sur berge

Fouille's en rigoles H< 1,00 m

Fouilles en tranchées H> 1,00 m

Le linéaire sera calculé avec la méthode des
cotes HO - DO 3

—







[image: image3.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Remblais (suite)

# Le mode d'exécution (manuelle ou mécanique)
# Le mode de mise en oeuvre des remblais :

- par couches successives de 0,20 d'ép pilonnées
- par tassement pneumatique ou par vibrations

- par compactage avec emploi d'engins spéciaux

Exemple de libellé : remblais avec utilisation des
déblais en dépét sur le chantier, exécution
manuelle, des niveaux - 0,70 m a -0,15 m soit une
hauteur & remblayer de 65 cm. Section des
remblais: 20 Ig x 70 ht. Y compris mise en oeuvre
par couches successives de 0,20 m d'épaisseur
pilonnées

Remblars

Transport des terres

m3

Préciser :

# La provenance des terres :

- déblais sur berges

- déblais en dépét sur chantier

# La distance entre le chantier et le dépét ou la
décharge

. # Le mode de transport utilisé

Exemple de libellé : évacuation des terres
excédentaires par camion, a la décharge publique
distante de 5 kms du chantier

Le transport est calculé au m3 réel des
terres restants






[image: image4.jpg]SCHEMATISATION DES TERRAS

SEMENTS

[N°

DESIGNATION

Décapage des terres végétales des niveaux
-0,10 a -0,25. Hauteur 15 cm

Fouille en excavation des niveaux

3

Fouille en rigole des niveaux -2,80 a -3,60
|Section 0,60 Ig x 0,80 ht
Remblais extérieurs des niveaux -0,10 a -3,20

-0,25 & -2,80. Hauteur 2,55 m |

Hauteur 3,10 m. Section 3,20 ht x 0,20 Ig

Remblais intérieurs des niveaux -2,80 & -3,20

Hauteur 0,40 m. Section 0,40 htx0,201lg





[image: image5.jpg]2 - FONDATIONS EN BETON NON ARME

DESIGNATION UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Béton de propreté m2 Préciser :

# L'épaisseur du béton de propreté

# La nature et dosages des bétons employés
# La nature de l'ouvrage considéré :

- béton de propreté sous semelles filantes

- béton de propreté sous semelles isolées

# Les niveaux

Exemple de libellé : béton de propreté sous
semelles filantes. Des niveaux -0,95 m & 1,00 m,
soit une épaisseur de 5 cm. Le béton sera dosé a
250 kg de clment CPJ- CEM Il 32 5

~ LESTYPES DECIMENT

- Ciments Portland CPA-CEM |

Béton armé en général c cb place ou préfabriq

" - Ciments Portland composés CPJ-CEMII/AouB
i (ciments les plus couramment utilisés)

Béton en élévation, armé ou non, d'ouvrages courants
Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs

Dallages, sols industriels
Magonneries
Stabilisation des sols

- Clmems de h: ut qurneau CHF CEM Il/AouB CLK -CEMIII/C|

- Ciments au laitier et aux cendres CLC-CEMV/AouB
| - Ciments  pouzzolaniques ¢ CPZ EMIV/AouB

| Travaux souterrains en milieux agressifs, travaux alamer

iLes ciments sont répartis en trois classes, 32,5 - 42 5 e| 52
© . DOSAGEENCIMENT

- Pour le BPE : norme P 18-305
| - Pour les ouvrages généraux : DTU 21
, - Pour le béton banché : DTU 23.1
| - Pour les fondations : DTU13

] 5 'DOSAGE DES GRANULATS
Les classes granulalres couramment utilisées :

- 0/5 pour le sable
- 5/15 ou 5/20 pour les gravillons

B LES DOMAINE D'EMPLOI

par la valeur minimale de la résistance no ale du mmen( 228 |ours

Calcul du linéaire suivant les cotes HO - DO

A Semetle £ lante
coreme] béton cle prope b

é, beton precumralm

Choix en fonction de I'ép de l'ouvrage, de la distance entre armatures, de I'enrobage }
- X 8 oTage, B A T e Jage






[image: image6.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

Semelles filantes ou isolées

m3

Préciser :

# La nature et dosages des bétons employés
# Les niveaux, les hauteurs

# Les sections

Exemple de libellé : béton des semelles filantes
Des niveaux - 0,95 m & - 0,55 soit une hauteur
de 40 cm. Le béton sera dosé & 350 kg de ciment
CPJ- CEM Il 32,5. Section des semelles filantes :
60 Ig x 40 ht

Calcul du linéaire suivant les cotes HO - DO

Murs de fondation coffrés

---> Béton

---> Coffrage

3 type de coffrage :

® coffrages ordinaires

# coffrages a parements finis
# coffrage perdus

m2

Préciser :

# Les épaisseurs

& Les hauteurs

# Les niveaux

# Le dosage en béton

Préciser :

.® Le type de coffrage

# Les hauteurs

# Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire pour murs
de fondation des niveaux - 1,00 m & -0,10 m soit
une hauteur de 0,90 m. Y compris platelages,
raidisseurs, supports, étais, cales, coupes et
décoffrage

- Dans le cas des murs de fondation les
coffrages sont calculés du dessus de la
semelle au dessous du chainage

- Ne pas tenir compte de I'épaisseur des
bois de coffrage

- Les vides inférieurs & 0,50 m2 ne sont pas
déduits

- Les coffrages seront évalués au m2 de
surface en contact avec le métal

cbm’na%a g

i [afﬁag,;





[image: image7.jpg]STRUCTURE DE PAVILLON

Couverture tuiles

Charpente traditionnelle

(©)

Murs de I'étage

Plancher haut du rez de chaussée

Mur de fagade du rez de chaussée

Mur de refend du rez de chaussée

Mur de refend du rez de chaussée

Dallage sur terre plein

Mur de fondation

Semelle en béton armé avec ame

= |l Sa|S| x| miw| S| @| - =

Semelle BA (section rectangulaire)






[image: image8.jpg]3 - FONDATIONS EN BETON ARME

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Béton de propreté m2 Dito béton de propreté ci-dessus (chapitre 2)
Semelles filantes ou isolées - Calcul du linéaire suivant les cotes HO - DQ
Longrines - Dans le cas de semelles coffrés prévoir
un débordement de 10 cm sur le pourtour

---> Béton m3 Préciser : des fouilles

# Béton coulé en pleine fouilles ou coffré

# Les sections Cond:

#® Les hauteurs

# Le dosage s }/ i

# Les niveaux

Exemple de libellé : béton pour semelles filantes ;

coffré dosé & 350 kg de ciment CPJ-CEM Il 42,5. I Pl Ij— ool du

Des niveaux -1,00 m & -0,60 m soit une hauteur de Tomen o a e 5 Lot ainr

40 cm. Section : 60 Ig x 40 ht L nomt celis Hojtc
---> Coffrage m2 | Préciser : 2

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages a parements finis

# Les hauteurs

# Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

{0 L 40





[image: image9.jpg]DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
---> Armature Kg Préciser :
Pour les ouvrages BA ou # La nuance de l'acier
importants, les armatures i #® Eventuellement des ratios par m3
seront calculées d'aprés les
plans du BET
Murs de fondations Les coffrages seront évalués au m2 de
surface en contact avec le béton
---> Béton m2 Dito ci dessus (chapitre 2) Chainage
ou 5=
m3 | B > f"
---> Coffrages m2 Dito ci dessus (chapitre 2) e L
-
---> Armatures Kg Dito ci dessus (chapitre 3) | i R ;
o ""f‘—'T’__dn_
ARMATURES DANS LES OUVRAGES EN BA e e






[image: image10.jpg]4 - FONDATIONS PROFONDES

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER

Définition : On entend par fondations profondes, les ouvrages exécutés par des spécialistes et comprenant essentiellement en ce qui concerng
le batiment :

® Les pieux

# Les puits forés

# Les palplanches

& Toute autre procédé

Matériel spécialisé : comprenant quel que soit le type de fondation envisagé, les opérations suivantes :
# Transport du matériel sur le chantier avec différenciation du type de matériel utilisé

# Eventuellement, I'installation et I'organisation du chantier

# Les évolutions successives autres que celles située sur un méme plan de battage ou de forage

# Les changements de matériel pour passer d'un diamétre & un autre

# Le repli du matériel Exemple de pieu battu en béton armé
Les pieux Ht de 20 & 60 m U Préciser : ==
On fera ressortir 2 catégories : # La nature du matériaux utilisé : ==
- pieux fagonnés & I'avance - pieu en béton armé (a préciser dosage du béton) £S5
- pieux exécutés en place - pieu en bois (& préciser I'essence des bois) e

- pieu en béton précontraint

- pieu métallique P
# Les caractéristiques dimensionnelles ——;5
it
Les puits forés H>2,00 m Préciser :
---> Forage ml # Le forage suivant diametre [mm]
---> Béton m3 # Dosage, nature, hauteur de béton @
---> Armatures Kg # La nuance de l'acier, les diamétres utilisés





[image: image11.jpg]5 - LES MURS OU PAROIS

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Murs extérieurs en briques ou m2 Préciser : - Les murs sont calculés par fagades
en BBM # La nature du matériaux employé (BBM ou brique) | orientées ou par linéaire en cotes HO - DO
Murs intérieurs ou de refends #® Les niveaux
en briques ou en BBM # La hauteur & magonnée - La hauteur est calculée par différence des
# [ 'épaisseur du mur niveaux haut et bas de brut a brut
# La position du mur que l'on calcule
- Déduire : chainages, linteaux, ouvertures
Exemple de libellé : magonnerie de BBM de y compris les appuis et les seuils
20 x 20 x 50 hourdés au mortier de ciment dosé &
350 kg de ciment CPJ-CEM Il 52,5, des niveaux - Ne pas tenir compte des enduits pour le
-0,05 m a +2,52 m soit une hauteur de 2,57 m calcul des linéaires ou surfaces a déduire
i "LES DIFFERENTS TYPES DE MURS B
23 e e T o ] Surfaces a déduire :
o Murs simpies al’(fl f:OﬂS I uge ans le sens ae I'ep par un seu‘ i fenétre - LNB x (HNB + appUI)
. matériau principal (ex : mur en blocs creux de béton) || . porte ou porte fenétre : LNB x (HNB + seuil)
= 4 Murs composites | Paroi constituée dans le sens de I'épaisseur - linteaux : (L + 2 appuis) x hauteur
By ‘}*2-78 ~__|par plusieurs matériaux. Ex : moellons, béton, enduit
= = Murs a double paroi | Mur comportant deux parois distinctes T o
Ny : ] ype I
Ex : mur en blocs pleins de béton avec doublage (
g ST T = T ST e e Fi!ff,&\ —~— o
& LT agrafée r Bardage } f
: o~ L Ll Join(‘ B l
N poe T s i i
aamrant dgliglip ou ciment Lcllme "
% MM/ d‘air o
+0.00! LY i % /T A 1N Liteau 2 i
—L——-u'ﬂi ook | e N Rl :7//////% Whise o & IE
L0 3 | | = |
ig—‘-"s il o Type Ila Bandeau W 7 %
Type 1 Type IV






[image: image12.jpg]DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER

Les appuis mi Préciser suivant le cas : Prendre la dimension LNB : ne pas tenir
Les seuils ml # Fourniture et pose d'appuis préfabriqués en béton| compte des oreilles dans le calcul de la
# Appuis en béton moulé sur place compris pente, | longueur des appuis

rejingot et goutte d'eau

# Seuil droit en béton moulé sur place compris
coffrage et armature

# Seuil avec rejingot en béton moulé sur place
compris coffrage et armature

SCHEMATISATION DES OUVERTURES EXTERIEURES
LEGENDE :
Fe :fenétre
ch :chassis

pe :porte d'entrée
pf  : porte fenétre

pg : porte garage
ADAPTATIONS DIVERSES

A linteau-fenétre
: linteau-volet roulant

B  : appui-fenétre
C  : sedil-porte d’entrée

D  : seuil-porte fenétre





[image: image13.jpg]COUPE DE PRINCIPE SUR MUR DE FACADE

33
2], 20 41

]

7
"

Enduit extérieur

Bloc creux en béton

1/2 bloc U ou planelle ou équerre de chainage en L
Chainage

Joint au mortier hydrofugé
Pierres cassées (drainage)
Caniveau béton

Treillis soudé

Drain

Doublage isolant

Chape armée

Polystyréne

Dalle de compression
Treillis soudé

Poutrelle précontrainte
Entrevous

Dalle en BA

Treillis soudé

Film étanche

Tout venant

®

®

<)
4 MWITOUVOZZIMXEC—5Q@Q "0Qo00Tw®

A __‘~_ S 35k 4 ERRED: o
: gyg%‘é%{%ég : E - §&$
777 2 0.

5 5

§ 5 3 4 @ nind)

5 Y77 Y7,
@. m! 20 !10 drainage en pied
ST de fondation

Variante






[image: image14.jpg]6 - BETON ARME EN ELEVATION

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
CHAINAGES
---> Béton m3 Préciser : - Le linéaire sera calculé avec la méthode
# La section des chainages des cétes HO - DO
# Les niveaux
# Le dosage en béton - Section du chainage :
# La position Ig = largeur du mur brut

ht = hauteur ou épaisseur du plancher brut
Exemple de libellé : béton armé pour chainage bas
du rez de chaussée dosé a 350 kg de CPJ-CEM I,
des niveaux -0,25 & -0,05, section 0,20 Ig x 0,20 ht

---> Coffrage m2 Préciser : Coffrage 2 faces pour dalles flottantes
# Le type de coffrage : Coffrage 1 face pour dalle étage ou
- coffrages perdus plancher sur vide sanitaire

- coffrages ordinaires

| - coffrages a parements finis

# Les hauteurs

# Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire 1 face pour
chainage bas du rez de chaussée des niveaux
-0,25 & -0,05, y compris platelage, raidisseurs, cales
supports, étais, coupes et décoffrage





[image: image15.jpg]DESIGNATION

UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER

CHAINAGES (suite)
---> Armature Kg Préciser :

# La nuance de l'acier

# Eventuellement les ratios par m3

Exemple de libellé : aciers HA pour armature des

chainages (40 kg au m3) y compris chutes et

ligatures
LINTEAUX
---> Béton m3 Préciser : Section des linteaux :

# La section des linteaux lg = largeur du mur brut

# Les niveaux ht = suivant détails des plans

# Le dosage en béton Portée et appui sur mur : 0,20 m mini

# La position

Coffrage des linteaux :

Exemple de libellé : béton armé pour linteaux joues : 2 fs (LNB + 2 appuis) x hauteur

dosé & 350 kg de CPJ-CEM Il, fond : LNB x largeur du mur brut

des niveaux +2,25 & +2,50, section 0,20 Ig x 0,25 ht

3 Toves
---> Coffrage m2 Dito coffrage des chainages J/ @
---> Armature Kg Dito ci-dessus =

| L.NB\\-J('M;L b

'l) I
Appo o
Untean s (o

mw.






[image: image16.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

POTEAUX

---> Béton

---> Coffrage

---> Armature

m3

m2

kg

Préciser :

# La hauteur des poteaux

# Les niveaux

# Le dosage en béton

# La position ;

# La forme des poteaux (carré, rectangulaire, rond)

Exemple de libellé : béton armé pour poteau

du rez de chaussée dosé a 350 kg de CPJ-CEM I,
des niveaux -0,05 a +2,51, section 0,20 x 0,20
(forme carré), hauteur de béton : 2,56 m

Préciser :

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages a parements finis

# Les hauteurs

#® Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,
supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire pour
poteaux du rez de chaussée des niveaux
-0,05 a +2,51, y compris platelage, raidisseurs,
cales, supports, étais, coupes et décoffrage

Dito chainage ou linteaux

METHODE DE CALCUL CONSEILLEE

\
+2.65°

e AT

fasor Fond

55

S
(e}
S
o
o
Vi

N
S
chainaoces

beton

be'ton
hauteur des joues

4 Faces

FFrage 9 faces
5 hau}'ﬁur
hauvteur coFfrage
hau}’eur
[¢]

poteav covle entre murs
poteau
poteau:

= CO

pcuh‘& :
poulkre -

‘ poleau coFFr*age





[image: image17.jpg]ARMATURES DE LA STRUCTURE (VISUALISATION)

Armatures transversales

cadre épingle étrier cerce

)|

poutre

voile BA. |

console

IBB%|

VN

semelle

Armatures de la structure (visualisation)

L,
e

X SN 3

Eléments d'armature
pour chainages et linteaux

Linteau

et Chainages

Semelle isolee

'/ semelle cunﬁnue/—/ A

T
ST

ot
/L..semelle isolée





[image: image18.jpg]FERRAILLAGE DE POTEAUX

poteay P2 o L Section C-C
cope IT . ~J,£ g e
= L =il (@) 3 cadres HA6 L0
e | 5 e m (m[ o
Poutr 3 - o 6) & HA 10 L- 80
2 $+2.50 AL ~ D;
\ } i et i
L 1 _ dem _i_
1 19 cr;d;es HAB (L'.:Ialn @ e sec"on B-B
3 t:nz & Sl - i
07 T 13 iers a1t g 8 \1/ o \L B (B)13x3=39 eLp—n;%Ies
1L, = -~ ~ x I =
= s & @ N e o @13 cercesHAb
+ o e e o L-100
T 4L i o
T N ﬁ 4 .__A Section A-A
1 : I
I o o :
attentes dans 1 f’\__\ g 19 cadres HAill'.:lullﬂ md’_ i e @ 6HA10 L.210
;EE Section 4 & 1 > .
puarzil |4 oJEs COUPE SUR MASSIF M1 ET POTEAU P2 S| R ls e 0
(izeTTm 3 55 <} — ulees K ~ % "
1 S|EA y20.00
5 pan 250N
Pl $-0.10 0 Vi e 7 @ 6 HA10 L:130
3 Al N 184 | H®
$-040 @ eHA10 L=130
+ VAT Y
35,30 35
T 1
PLAN D'ARMATURE POTEAU AVEC SEMELLE 100

SECTIONA-B-C





[image: image19.jpg]DESIGNATION

UNITE

MODE DE DESCRIPTIF

MODE DE MESURER

POUTRES

---> Béton

---> Coffrage

---> Armature

Pour les ouvrages BA
importants, les armatures sont
repris d'aprés le bordereau
établi par le bureau d'étude

m3

m2

kg

Préciser :

# La hauteur des poutres
# Les niveaux

# Le dosage en béton

# La position

Exemple de libellé : béton armé pour poutres
dosé & 350 kg de CPJ-CEM II,
des niveaux +2,105 a 2,655, section 0,25 x 0,55 ht

Préciser :

# Le type de coffrage :

- coffrages perdus

- coffrages ordinaires

- coffrages a parements finis

& Les hauteurs

# Les niveaux

# Si nécessaire : y compris platelages, raidisseurs,

. supports, étais, cales, coupes et décoffrage

Exemple de libellé : coffrage ordinaire pour
poutres du rez de chaussée des niveaux
+2,105 a 2,655, y compris platelage, raidisseurs,
cales, supports, étais, coupes et décoffrage

Dito chainage ou linteaux





[image: image20.jpg]FERRAILLAGE DE POUTRES

+ . 3 HA10 L:=5.25 @

Z HA16 L=2.30

’z HA14 L=1.50 @._2 HA 6

1

N
( L : @) 3 x %
plancher avec = =
3 HA4L:3.05 3 HAI4L:3.95/ 3 HAIEL:&,S.‘L/ 505, entrevous = =
20, @ @ D o | 90 L =1
7] y2a5 | 2408 §20) 2:26 | 30 | 35 | X X | 35 130 | 2:25 20| 2¢18 2415 7
30 4.95 30 | o= —
L.préfa=a.9 _ @31 CAD HAB X1.40 9
p4 p5 20
3 HA 10
® Tableau des aciers | e
, K}vuu < N o Py
—_— ' REPERE | DIAMETRE [ NOMBRE [LONGUEUR FORME ; :
= 75 gm Fe E40 7 : : (]
2 | a0 33 16 3 5.55 o __.J J
o = 34 14 3 3.95 =595
B 4 Sy ::: t ::Z 435 14 3 3.15 315 r
o o |o| o A étriers =1. % a 3
s (8 j &:!(} 36 10 3 s.25 ses @ 2 HA14 3elit
= 317 8 21 1.45 20 ¢ G
Gy 3 A 1A () ﬂ i = @ 2 HA 16 2elit
= ahata () L e 4 1l s
3 IS, :
ﬁ 3 HA 16 (EfLib) 23 16 z 2220 = @ L i
& 40 14 2 1.50 130
| LoHtL !





[image: image21.jpg]7 - OUVRAGES HORIZONTAUX

DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Dallage sur terre plein
Saail
144

1.1 Hérisson ou forme de m2 Préciser : Calculé par longueur x largeur (cotes de
blocage # La nature de la forme (empierrement, cailloux, brut & brut des murs de fondations) (DO)

graviers, sable...... ) Epaisseur de 0,10 4 0,30 m

® L'épaisseur

#® Les niveaux
1.2 Isolation m2 Préciser : Calculé suivant détails des plans

# Le type d'isolant

# 'épaisseur

# Les niveaux
1.3 Film polyane ou étanche m2 Préciser : Calculée par longueur x largeur (cotes de

® L'épaisseur du film (ex : 200 microns)
Exemple de libellé : fourniture et pose d'un film

étanche sur toute la surface, épaisseur 200 microns

brut & brut des murs de fondations) (DO)





[image: image22.jpg]DESIGNATION UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
1.4 Forme en béton m2 Préciser : Calculée L x | (dans oeuvre des murs de
# Le dosage en béton fondation)
# Les niveaux
# L 'épaisseur
1.5 Armature Kg Exemple de libellé : Armature = Surface (m2) x Pu (Kg/m2)
(incluse éventuellement dans ou Fourniture et pose de treillis soudé pour armature
I'article 1.4 suivant bordereau) T de la forme en béton
1.6 Chape m2 Préciser : Calculée suivant détail des plans
# Le dosage de la chape
@ L'épaisseur de mortier
#® Les niveaux
# Le type de finition (lissée, bouchardée)
1.7 Joint divers ml Préciser : Calculée suivant détail des plans

- périphérique
- dilatation, retrait

# Le type de joint (en polystyréne, joint scié...)
#® |'épaisseur

30

2 Tl L
204 Réserve pour carrelage
Boc ceeue n b H Dalle_fiohante en BA
Enduit “Honocalit” H ——
& 4 =
arasef 1 =
b 2 RSy ~
N = s
S - Sidbipn* S il
8 S |
e 2 RSGRTZTR Ao
3 3 Blocs pleins polyethyléne
=) g -
3 2 e befon 4 :
o &5 Unimat_t51
£ ! ==
== Biton de fondation
~ A > dosé G 350 kg de CLK
b 4 5
35 s Biton de_propreté

Armature préfabriquée | dosi & 150 ko de CLK





[image: image23.jpg]DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DALLAGES

O CAS D’UN GARAGE :

(@ enduit extérieur ;

bloc creux en béton, épaisseur 20 cm ;
chainage B.A. ;

bloc plein en béton ;

relevé du film étanche ;

dalle B.A., épaisseur 8 cm ;

crons ;

tout venant compacté ;
semelle filante en B.A. ;
@ béton de propreté ;

O OO

PARTICULARITE : la dalle en B.A. repose sur le

terre-plein sans prendre apppui sur les murs.

O CAS D’UN PAVILLON A REZ-DE.
enduit extérieur ;

®

couche résiliente (phaltex) ;
profil U en plastique ;

arase en mortier (éventuelle) ;
chainage B.A
bloc bétonen U;

bloc béton (creux ou plein);
doublage isolant ;

bloc creux en béton ;

plinthe ;

tout venant compacté ;

canalisation E.V. ;

polystyréne (4 cm d'épaisseur) ;
armature de semelle

semelle de fondation ; ;

carrelage grés cérame mono-cuisson ;
chape maigre en mortier ciment :

OICICIOIINCICISICISIOICIOINOIS)

3/3 100 x 100
() dalle béton armé, épaisseur 10 cm ;
@ film étanche, polyane épaisseur 0,2 mm ;

PARTICULARITES :
® coupure de capillarité sur mur ;

film étanche, type polyane, épaisseur 200 mi-

CHAU

Doc. Maisons Lara

® protection du soubassement (décoder les formes) ;

® isolation verticale par polystyréne de 4 cm d'épaisseur, en périmétre intérieur.





[image: image24.jpg]O DETAILS AVEC ISOLANT THERMIQUE HORIZONTAL
> Isolation thermique périphérique :
e horizontale, soit sur : 4
— une largeur de 1,20 m, :
— toute la surface, avec isolant en polystyréne classe IV, épaisseur 4 & 6 cm,

e |’isolant est placé SOUS la dalle avec relevé vertical contre le mur.

@ bloc creux en béton 33
@ enduit extérieur 2/, 201 10

1
@ doublage isolant H JN\,
@ plinthe s
@ carrelage O =
(® tout venant compacté <
W:_.E_

@ isolant (polystyrene)

21

@ film étanche « polyane »
@ dalle en béton armé

> Comparer cette
disposition aux
deux précédentes.

5 20

30

> Etablir les points
communs et les

.. NSRS,
différences. 0] 20 |10
! a0 L

D> Isolation sur toute la surface habitable avec isolant placé SUR la dalle B.A.

@ enduit @ polystyréne,

classe IV e
@ bloc creux i i
(©) isolant @ fim e BIF

d'étanchéité s 7

() barrire de vapeur @© dalle BA. O+ “w 7
() planelle épaisseur 10 cm ® m \ll@
(f) chainage ® Hrm.mz © . _Mﬂ \ / ®
-(9) bloc creux M“\umwmmwﬁv @ _,l PRIV =
- A - L 7 o
% semelle filante @ 1.8., (mailles O—— L Haar e
armature carrées 0 |
@ béton de propreté A 00 . A
@
@ enduit platre @ Mmﬂﬂuwwwa —.

@ cloison

briques platriéres
(@) plinthe
@ carrelage

10 x 20
@ chape non armée

> Analyser les dispositions constructives.





[image: image25.jpg]DESIGNATION

UNITE MODE DE DESCRIPTIF MODE DE MESURER
Plancher dalle pleine
---> Béton m3 Préciser : Calculé dans oeuvre (DO) des chainages
#® Le dosage et des poutres
# Les niveaux
# L'épaisseur
Nota : les vides < 0,50 m2 ne seront pas
Exemple de libellé : plancher haut du rez de déduits, (éventuellement comptés a I'unité
chaussée réalisée en dalle pleine d'épaisseur 20 | suivant bordereau utilisé) tant pour le béton
cm, des niveaux +2,52 m a + 2,72 m dosé a 350 kg | que pour le coffrage
de ciment CPJ-CEM Il 52,5
. % ',
---> Coffrage m2 Préciser : {crm'"“fﬁr e
# Le type de coffrage :
- coffrages perdus
- coffrages ordinaires /
- coffrages & parements soignés g
# si nécessaire : y compris platelage, supports, #%E'EL“&E’— e *A_,vp,!qqgﬁj,,,_%,*
cales, étais, coupes et décoffrage
---> Armature Kg Exemple de libellé : aciers HA pour armature de la
ou dalle haute du rez de chaussée y compris chutes et
T ligatures

Préciser : le ratio d'armature par m3 de béton

PAGE N°29





29

