Métré

	EXERCICE  MET-04


Cubature des terrassements : METHODE DES PLANS COTÉS

Conditions de réalisation

Pour la construction d’un bâtiment industriel, on doit réaliser une plateforme de terrassement de 80 m x 100 m, selon la vue en plan suivante :

[image: image1.jpg]Altitude du point A: 250,70 m

Cote de réglage de la
plateforme:
250,00 N.G.F.

[ ]
ol L
‘HHJJH]"I ][LH’H\'





Un levé de terrain préalable a été effectué suivant un quadrillage à mailles carrées de 20 m de côté, adapté au relief du terrain naturel et à la précision souhaitée.

L’altitude du point A est de 250,300 m NGM.

	Points
	Lectures
	Altitude du plan de visée
	Altitude des points nivelés
	Profondeur à terrasser

	A
	1.480
	251.780
	250,300
	 

	B
	1.605
	"
	
	 

	C
	1.575
	"
	
	 

	D
	1.600
	"
	
	 

	a
	1.450
	"
	
	 

	b
	1.382
	"
	
	 

	c
	1.475
	"
	
	 

	d
	1.523
	"
	
	 

	e
	1.605
	"
	
	 

	f
	1.558
	"
	
	 

	g
	1.485
	"
	
	 

	h
	1.520
	"
	
	 

	i
	1.552
	"
	
	 

	j
	1.590
	"
	
	 

	k
	1.750
	"
	
	 

	l
	1.705
	"
	
	 

	m
	1.620
	"
	
	 

	n
	1.605
	"
	
	 

	o
	1.655
	"
	
	 

	p
	1.622
	"
	
	 

	q
	1.625
	"
	
	 

	r
	1.583
	"
	
	 

	s
	1.500
	"
	
	 

	t
	1.525
	"
	
	 

	u
	1.586
	"
	
	 

	v
	1.655
	"
	
	 

	w
	1.502
	"
	
	 

	x
	1.390
	"
	
	 

	y
	1.455
	"
	
	 

	z
	1.520
	"
	
	 


Performances

( Calculer l’altitude des points et les profondeurs à terrasser correspondantes.
( Calculer le volume de déblais en place.
 Critères de performance

Exactitude du raisonnement et des calculs
CORRECTION
	Points
	Lectures
	Altitude du plan de visée
	Altitude des points nivelés
	Profondeur à terrasser

	A
	1.480    
	251.780    
	250.300    
	0.300    

	B
	1.605    
	"
	250.175    
	0.175    

	C
	1.575    
	"
	250.205    
	0.205    

	D
	1.600    
	"
	250.180    
	0.180    

	a
	1.450    
	"
	250.330    
	0.330    

	b
	1.382    
	"
	250.398    
	0.398    

	c
	1.475    
	"
	250.305    
	0.305    

	d
	1.523    
	"
	250.257    
	0.257    

	e
	1.605    
	"
	250.175    
	0.175    

	f
	1.558    
	"
	250.222    
	0.222    

	g
	1.485    
	"
	250.295    
	0.295    

	h
	1.520    
	"
	250.260    
	0.260    

	i
	1.552    
	"
	250.228    
	0.228    

	j
	1.590    
	"
	250.190    
	0.190    

	k
	1.750    
	"
	250.030    
	0.030    

	l
	1.705    
	"
	250.075    
	0.075    

	m
	1.620    
	"
	250.160    
	0.160    

	n
	1.605    
	"
	250.175    
	0.175    

	o
	1.655    
	"
	250.125    
	0.125    

	p
	1.622    
	"
	250.158    
	0.158    

	q
	1.625    
	"
	250.155    
	0.155    

	r
	1.583    
	"
	250.197    
	0.197    

	s
	1.500    
	"
	250.280    
	0.280    

	t
	1.525    
	"
	250.255    
	0.255    

	u
	1.586    
	"
	250.194    
	0.194    

	v
	1.655    
	"
	250.125    
	0.125    

	w
	1.502    
	"
	250.278    
	0.278    

	x
	1.390    
	"
	250.390    
	0.390    

	y
	1.455    
	"
	250.325    
	0.325    

	z
	1.520    
	"
	250.260    
	0.260    

	
	
	
	
	6.702    


V = 80,00 x 100,00 x 6,702/30 = 1787,200 m3


















































































































Cote de réglage de la plateforme 250,00 m








- 2 -

