EAUX PLUVIALES
1. Généralités
Des dispositifs doivent reprendre les eaux de ruissellement pour éviter la submersion des voies; la formation du ruissellement est due en milieu urbain à l'imperméabilisation des voies et aires de stationnement ainsi que des toitures.

Pour réduire les débits à évacuer, on va limiter l'influence de ces zones en agissant sur : 

· l’organisation des différentes surfaces entre elles, en interposant, par exemple, des bandes végétales faisant écran,

· la structure des matériaux composant les différentes surfaces : revêtements perméables ou drainant, technique des chaussées à structure-réservoir,

· la conception des voies quand les terrains sont en pente : un tracé « en biais » par rapport aux courbes de niveau assure l'évacuation de l'eau latéralement aux parcelles drainées et réduit ainsi les vitesses d'écoulement.

2. Réseau de surface

Ils sont constitués par un ensemble ramifié de caniveaux, fossés, canaux et tranchées drainantes qui collectent, stockent dans certains cas, et évacuent les eaux pluviales soit directement au milieu naturel, soit dans un réseau aval de canalisations, existant ou projeté.

Ce type de réseau est employé de préférence aux canalisations enterrées pour drainer les bassins versants de petite surface (quelques ha au plus). Mais il est important de veiller à ce que la topographie et le plan de masse sont tels qu'il n'y ait pas de risques d'inondation d'habitations ou de points bas susceptibles de retenir les eaux de ruissellement. On distingue :

· les caniveaux sont bien adaptés aux éléments de desserte et aux aires de stationnement dans la mesure où le débit à évacuer reste faible,

· les caniveaux freins: pour ralentir l'écoulement de l'eau, on peut utiliser des matériaux de forte rugosité,

· les fossés ou canaux ils sont de plus grande capacité et assurent, en plus de l'évacuation, le stockage des eaux pluviales ainsi que le drainage de la nappe affleurante ; réalisés par simple creusement dans le sol, ils se caractérisent par la section, les pentes longitudinales et transversales, la profondeur et le type de revêtement. On distingue :

· les ouvrages d'évacuation rapide : fossés ou canaux ;

· les ouvrages absorbants comme les tranchées absorbantes ou drainantes permettent la régulation.

[image: image1.bmp]
3. Réseau enterré de canalisations

Ils sont constitués par un ensemble ramifié d'ouvrages de génie civil :

· des canalisations le plus souvent à écoulement gravitaire et en général de section circulaire ;

· des avaloirs (grilles, etc.  ...) accueillant les eaux de ruissellement et leur transfert dans le réseau ;

· des regards de visite permettant l'accès au réseau pour entretien ;

· des stations de pompage assurant le relèvement des eaux lorsque les conditions d'un écoulement ne sont pas remplies.

Pour satisfaire les conditions d'auto curage du réseau, il faut donner à la canalisation une pente minimum assurant une vitesse d'écoulement suffisante; en terrain plat, cette condition conduit à un surcoût lié à la pose à grande profondeur.

4. Ouvrages ponctuels de stockage et d’infiltration

4.1. Les structures réservoirs

Cette technique s'applique aux chaussées, trottoirs, parkings, terrains de sport, etc. Elle consiste à utiliser des matériaux poreux pour ralentir et stocker l'eau de pluie dans le matériau même des infrastructures. ces structures doivent assurer trois fonctions :

· l'introduction de l'eau de pluie dans les pores du réservoir,

· le stockage temporaire de l'eau,

· l'évacuation de l'eau qui s'effectue soit par de drains raccordés aux réseaux d'eaux pluviales ou à des puits filtrants, soit par infiltration directe dans le sol s'il est perméable.


Le matériau poreux peut être un granulat dont la granulométrie a été étudiée pour laisser un maximum de vides sans nuire à la portance. Ce peut être aussi un matériau en polypropylène en nids d’abeilles.

4.2. Les bassins de retenue

Ce sont des éléments ponctuels interposés sur un réseau de surface ou enterré; ils permettent d'écrêter les débits de pointe des EP, le volume ainsi écrêté étant stocké afin d'être rejeté ultérieurement dans le réseau aval. On distingue :

· les bassins secs pour les quels toute l'eau est évacuée après l'orage dans un délai de quelques jours; ils sont en général aménagés en espace vert ou équipés en terrains de loisirs,

· les bassins en eau avec un plan d'eau permanent.

4.3. Les bassins d'infiltration

Ils ont une double fonction de stockage (analogue au bassin de retenue) et d'infiltration dans le sol de l'eau qu’ils contiennent. Ce type d'ouvrage peut être utilisé :

· en cas d’impossibilité technique ou économique de rejet dans un réseau existant ou dans le milieu naturel ;

· en cas de volonté de ré alimenter la nappe souterraine.

Il faut un terrain à coefficient de perméabilité verticale suffisant et un entretien périodique afin d éviter le colmatage.

4.4. Les bassins enterrés

Ce sont de petits réservoirs enterrés; ils sont généralement en matériau poreux.

Exemple : un bassin enterré en polypropylène à structure de nids d'abeille a une capacité de stockage correspondant à 90 % du volume de la structure; l'eau stockée dans le matériau s'évacue lentement par drain ou par infiltration directe dans le sol; (utilisé à Antibes, sous certains trottoirs de rue en pente pour freiner le ruissellement).

5. Etudes préalables

Même dans le cas de petites opérations une étude est nécessaire pour répondre aux questions suivantes :

· quel est le devenir des eaux de ruissellement pluvial, provenant de l'amont du bassin versant ou produites par l'imperméabilisation du sol dans l'opération ?

· comment limiter, dans le projet d'aménagement, le risque des dommages par inondations ?

· est-il possible de choisir une solution alternative mieux adaptée, plus économique ?

L'étude préalable porte sur :

· la connaissance du terrain et des pratiques du voisinage connaissant les risques;

· la connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant dans lequel se situe l'opération à partir des données suivantes :

· la pluviométrie locale ;

· la topographie;

· la localisation des écoulements et l'estimation de leur débit ;

· le taux d'imperméabilisation des sols.

· l'existence et la capacité de l'exutoire qui fixe le débit maximum de rejets d'eaux pluviales de l'opération ;

· la recherche de zones dans le périmètre de l'opération où il est possible d'infiltrer et où il est possible de prévoir des ouvrages ou des équipements de rétention. Cela se fait à partir des données suivantes  
· perméabilité du sol et du sous-sol ;

· vulnérabilité de la nappe de pollution;

· profondeur et fluctuation saisonnière de la nappe ;

· propriétés mécaniques du sol sous l'influence de l'eau;

· la qualité des eaux de ruissellement, celles-ci pouvant être fortement chargées de matières en suspension et de polluants divers.

6. Choix d’un système de transport et d’évacuation des eaux pluviales

6.1.1. Principales solutions :

	Évacuation rapide vers l'aval
	Limitation des débits par rétention et infiltration

	Concentration totale des eaux
	Concentration des eaux

(infiltration ou non)
	Non-concentration des eaux

(infiltration ou non)

	fossés, caniveaux
	bassin de retenue en eau
	fossés ou tranchées absorbantes

	canalisations enterrées
	bassin de retenue à sec
	puits filtrants

	
	bassin enterré  
	plateaux filtrants

	
	bassin plein en matériau poreux ou à structure de nids
	chaussées à structure-réservoir : surface classique (injection par drain ou par caniveaux) ou surface poreuse, matériaux traités ou matériaux non-traités et infiltration dans le sol ou non-infiltration (étanchéité)

	
	fossés de stockage
	

	
	matériaux poreux
	


6.1.2. Avantages et contraintes particulières à certaines solutions :

	Fossés, caniveaux

	emploi, avantages
	contraintes

	assainissement des terrains à nappe subaffleurante

terrains plats

voirie de caractère « rustique

coût à l'investissement modéré

entretien facilité
	emprise des voies plus larges

busage au droit des accès aux habitants

tracé des voies en fonction des contraintes d'écoulement

entretien indispensable


	Canalisations enterrées

	emploi, avantages
	contraintes

	évacuation de débits importants sous faible emprise

pas d'emprise complémentaire lorsque le réseau est sous chaussée

exploitation plus facile, surtout lorsque la mise en oeuvre est soignée

pas d'impact visuel ou psychologique
	coût élevé

conditions d'autocurage difficiles à satisfaire en terrains plats

encombrement du sous-sol pouvant créer des gênes au passage des autres réseaux ou à la réalisation de branchements particuliers

problèmes de maintenance à long terme (réhabilitation, restructuration)


	Bassins de retenu sec ou en eau 

	emploi, avantages
	contraintes

	fonction de loisir, aspect paysage

peu de contraintes d'exutoire

gestion hydraulique des flux facilitée

limitation des dimensions des canalisations d'évacuation à l'aval

coût modéré, si réalisé par simple creusement
	gel d'une surface de terrain (problème foncier) par le bassin de retenue; emplacement à réserver dans le plan de masse

conception à adapter au cadre de l'environnement et aux usages prévus (études paysagères, aménagement des berges...)

gestion ultérieure de l'ouvrage à assurer en définissant au préalable les responsables

danger d'arrivée d'eaux usées dans les bassins : vérification indispensable au niveau des branchements

ne jamais faire passer le débit de temps sec dans un bassin, surtout lorsqu'il est en eau


	Bassin enterré (en matériau poreux ou à structure de nids d'abeille)

	emploi, avantages
	contraintes

	convient pour la reprise des eaux de toitures ;

mise en oeuvre simple
	pas de possibilité de vérification de l'ouvrage

coût

capacité de stockage limitée par la présence de la nappe. La géométrie du bassin (surface, profondeur) doit être déterminée en fonction de cette contrainte


	Fossés absorbants

	emploi, avantages
	contraintes

	idem fossés sans infiltration

+

limitation des débits
	idem fossés sans infiltration

+

pente longitudinale minimale pour satisfaire la condition d'évacuation par infiltration

perméabilité du sol suffisante


	Tranchées absorbantes

	emploi, avantages
	contraintes

	solution économique

convient pour la reprise des eaux de voirie, toitures, parking ;

pas d'entrave à la circulation piéton/auto
	perméabilité du sol suffisante

entretien nécessaire (remplacement du revêtement drainant de surface pour éviter le colmatage)

dispositions particulières en terrain pentu

capacité de stockage plus faible que les fossés


	Puits filtrants

	emploi, avantages
	contraintes

	solution économique

permet d'infiltrer en profondeur lorsque le terrain en surface est peu perméable

complémentaire d'autres dispositifs
	intervention d'un hydrogéologue dans l'étude préalable

risque de pollution de la nappe

entretien périodique pour remplacer la couche drainante de surface.


	Plateaux d'infiltration

	emploi, avantages
	contraintes

	faible coût (celui-ci dépend du matériau poreux utilisé)

convient pour les terrains, ayant mauvaise tenue à l'eau, à nappe subaffleurante

s'insère facilement dans un espace public.
	s'assurer d'une capacité de rétention suffisante (en fonction de la perméabilité du sol et de la nappe)

emplacement réservé dans le plan de masse


	Équipement à structure-réservoir (chaussée, parking...)

nombreuses variantes possibles, correspondant à une grande variété de cas de figures

	emploi, avantages
	contraintes

	reprise directe des eaux de voiries et de toitures riveraines ;

économie d'avaloirs et de caniveaux ;

coût comparable aux chaussées classiques ;

chaussée « sèche », appréciable sur les parkings par les piétons ;

chaussées peu bruyantes ;

aspect rustique (convient pour les petites opérations).
	dimensions et choix du matériau poreux, en fonction du trafic ;

précautions à prendre à la mise en oeuvre

risque de colmatage partiel de la surface drainante






































sous sol perméable








structure nid d’abeilles





non tissé





revêtement de surface





pluie





revêtement perméable





matériau poreux stockage de l’eau





drain





infiltration directe





pluie





Sous-sol perméable





Sous-sol imperméable





drain éventuel





revêtement perméable





revêtement imperméable





paroi éventuelle





coupe verticale sur tranchée drainante





couverture en matériaux poreux facilitant le passage des piétons ou des véhicules, tout en évitant le tassement de la couche drainante.





graviers





sable





pavés autobloquants ou autre revêtement poreux























































































































BTS GT
DIGEO 
Page 5 sur 5

